Запрос ценовых котировок на  выполнение работ по текущему ремонту ФАП  с. Новое МЛПУ «Амурская участковая больница»

1. Заказчик: МЛПУ «Амурская участковая больница»

1.1. Почтовый  и юридический адрес: с. Амурское, Белогорского района, Амурской  области, ул. Кооперативная, 11

2. Орган местного самоуправления уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных нужд – отдел муниципального заказа администрации Белогорского района

2.1. Почтовый и юридический адрес:  676800 Амурская область, г. Белогорск, ул. Гагарина, 2

  - Телефон: (416-41) 2-16-43.

2.3. Адрес электронной почты: zivasilina@yandex.ru

3. Предмет запроса котировки:

Выполнение работ по текущему ремонту ФАП с. Новое МЛПУ «Амурская участковая больница» согласно  бланку-заказу (приложение № 1).

4. Источник финансирования – местный  бюджет.

5. Место  выполнения работ  –  с. Новое Белогорского района  Амурской области.

6.  Срок выполнения работ:  c 01 октября  до 30 ноября 2010 года.

7. Срок и условия оплаты  –  предусматривается предоплата 30% от стоимости контракта. Оплата  оставшейся суммы контракта производится в срок не позднее 30 числа месяца, следующего за месяцем выполнения работ.

8. Начальная (максимальная) цена контракта: 350000 (триста пятьдесят тысяч) рублей.

9. Цена  контракта назначается в рублях Российской Федерации и должна включать стоимость затрат на приобретение  и транспортировку строительного материала до ФАП с. Новое и других обязательных платежей установленных  действующим законодательством  Российской Федерации.

10. Место подачи котировочных заявок: г. Белогорск, ул. Гагарина, 2, отдел муниципального заказа администрации Белогорского района

11. Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:   09 сентября 2010 года, 16 час. 00 мин. местного времени.

12. Участник, признанный победителем в проведении запроса котировок, обязан подписать муниципальный контракт с заказчиком  по прилагаемой форме (Приложение № 3) не ранее 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и рассмотрения котировочных заявок и не позднее 20 дней со дня подписания протокола оценки и рассмотрения котировочных заявок.

- Котировочную заявку на участие в запросе котировок, следует представлять в соответствии с прилагаемой формой (Приложение № 2).

Начальник отдела муниципального

заказа администрации муниципального

образования Белогорского района                                                                      В.И. Зиновьева

Приложение № 1 к запросу котировок

Бланк – заказ

на выполнение работ по текущему ремонту ФАП с. Новое МЛПУ «Амурская участковая больница»

| № п/п | Наименование работ | Ед.измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка деревянного плинтуса | М.п. | 38,0 |
| 2. | Разборка покрытий полов из древесноволокнистых плит | кв..м | 58,0 |
| 3. | Пробивка дощатых полов гвоздями | Кв.м | 53,4 |
| 4. | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | Куб.м | 0,8 |
| 5. | Устройство полов из ДСП | Кв.м | 58,0 |
| 6. | Устройство полов из линолеума | Кв.м | 58,0 |
| 7. | Оштукатуривание стен | Кв.м | 19,4 |
| 8. | Сплошное выравнивание стен сухой смесью | Кв.м | 80,4 |
| 9. | Сплошное выравнивание потолка сухой смесью | Кв.м | 65,5 |
| 10. | Ремонт штукатурки потолков | Кв.м | 1,2 |
| 11. | Ремонт штукатурки откосов | Кв.м | 1,5 |
| 12. | Улучшенная окраска потолков масляными составами | Кв.м | 12,0 |
| 13. | Улучшенная окраска стен масляными составами | Кв.м | 119,0 |
| 14. | Масляная окраска дверных проемов | Кв.м | 13,0 |
| 15. | Улучшенная окраска оконных проемов масляными составами | Кв.м | 36,1 |
| 16. | Улучшенная окраска откосов масляными составами | Кв.м | 5,7 |
| 17. | Масляная окраска радиаторов | Кв.м | 7,5 |
| 18. | Масляная окраска труб отопления | Кв.м | 3,4 |
| 19. | Улучшенная окраска полов масляными составами | Кв.м | 22,4 |
| 20. | Окраска потолка водоэмульсионной окраской | Кв.м | 53,5 |
| 21. | Окраска стен водоэмульсионной окраской | Кв.м | 74,0 |
| 22. | Установка оконного блока | Кв.м | 1,6 |
| 23. | Остекление окон | Кв.м | 3,0 |
| 24. | Снятие оконных переплетов | Кв.м | 4,2 |
| 25. | Окраска потолка известковыми составами | Кв.м | 10,2 |
| 26. | Окраска стен известковыми составами | Кв.м | 30,0 |
| 27. | Установка дверных блоков | Кв.м | 4,2 |
| 28. | Установка металлических отливов | М.п | 6,9 |
| 29. | Устройство перегородок из ГКЛ | Кв.м | 20,0 |
| 30. | Снятие секции радиаторов | Шт. | 8 |
| 31. | Добавление секции радиаторов | Шт. | 8 |
| 32. | Демонтаж оконного блока | Кв.м | 4,41 |
| 33. | Устройство металлического козырька | Кв.м | 9,0 |
| 34. | Устройство крыльца | Куб.м | 2,4 |
| 35. | Установка металлической распашной решетки | Кв.м | 4,0 |
| 36. | Простая окраска масляными составами дверных проемов | Кв.м | 34,0 |
| 37. | Устройство пандуса | Кв.м | 2,1 |
| 38. | Электромонтажные работы, установка светильников потолочных | Шт. | 8 |
| 39. | Укладка электропровода | М.п | 120 |
| 40. | Установка внутренних выключателей | Шт. | 4 |
| 41. | Установка внутренних двухклавишных выключателей | Шт. | 2 |
| 42. | Установка розеток | Шт. | 10 |
| 43. | Установка светильника настенного | Шт. | 2 |
| 44. | Установка щитка на стене | Шт. | 1 |
| 45. | Установка автомата до 25 А | Шт. | 3 |
| 46. | Установка автомата до 100 А | Шт. | 2 |
| 47. | Укладка провода , сечение жил от 2 до 6 мм | М.п | 25,0 |
| 48. | Заземлитель вертикальной из угловой стали | Шт. | 1 |

Приложение № 2 к запросу котировок

ФОРМА КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ

Котировочная заявка

Дата:__________________

Кому: Орган местного самоуправления

уполномоченный на осуществление функций

по размещению заказов для муниципальных нужд

Изучив Ваш запрос ценовых котировок, мы, нижеподписавшиеся, _______________________

(наименование поставщика)

Почтовый адрес: ______________________________________________________________________

Адрес электронной почты: _____________________________________________________________

Телефон\факс: ________________________________________________________________________

Банковские реквизиты: ________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Идентификационный номер налогоплательщика:  __________________________________________

Предлагаем выполнить  работы по текущему ремонту ФАП с. Новое МЛПУ «Амурская участковая больница» согласно бланку-предложению.

На сумму_____________________________________________________________ рублей. Цена  выполняемых работ включает стоимость затрат на приобретение  и транспортировку строительного материала до ФАП с. Новое и другие обязательных платежей установленных  действующим законодательством  Российской Федерации.

Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении _____________________________________________________________________________

(наименование поставщика)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, не находимся в реестре недобросовестных поставщиков, а также размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировки цен выполнить работы в соответствии со сроком, указанном в извещении, и согласны с имеющимся в нем порядком платежей.

Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки цен и представление нами котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _________________________

_____________________________________________________________________(Ф.И.О., подпись)

МП

Приложение к котировочной заявке

Бланк - предложение

на выполнение работ по текущему ремонту ФАП с. Новое МЛПУ «Амурская участковая больница»

| № п/п | Наименование работ | Ед.измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка деревянного плинтуса | М.п. |  |
| 2. | Разборка покрытий полов из древесноволокнистых плит | кв..м |  |
| 3. | Пробивка дощатых полов гвоздями | Кв.м |  |
| 4. | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | Куб.м |  |
| 5. | Устройство полов из ДСП | Кв.м |  |
| 6. | Устройство полов из линолеума | Кв.м |  |
| 7. | Оштукатуривание стен | Кв.м |  |
| 8. | Сплошное выравнивание стен сухой смесью | Кв.м |  |
| 9. | Сплошное выравнивание потолка сухой смесью | Кв.м |  |
| 10. | Ремонт штукатурки потолков | Кв.м |  |
| 11. | Ремонт штукатурки откосов | Кв.м |  |
| 12. | Улучшенная окраска потолков масляными составами | Кв.м |  |
| 13. | Улучшенная окраска стен масляными составами | Кв.м |  |
| 14. | Масляная окраска дверных проемов | Кв.м |  |
| 15. | Улучшенная окраска оконных проемов масляными составами | Кв.м |  |
| 16. | Улучшенная окраска откосов масляными составами | Кв.м |  |
| 17. | Масляная окраска радиаторов | Кв.м |  |
| 18. | Масляная окраска труб отопления | Кв.м |  |
| 19. | Улучшенная окраска полов масляными составами | Кв.м |  |
| 20. | Окраска потолка водоэмульсионной окраской | Кв.м |  |
| 21. | Окраска стен водоэмульсионной окраской | Кв.м |  |
| 22. | Установка оконного блока | Кв.м |  |
| 23. | Остекление окон | Кв.м |  |
| 24. | Снятие оконных переплетов | Кв.м |  |
| 25. | Окраска потолка известковыми составами | Кв.м |  |
| 26. | Окраска стен известковыми составами | Кв.м |  |
| 27. | Установка дверных блоков | Кв.м |  |
| 28. | Установка металлических отливов | М.п |  |
| 29. | Устройство перегородок из ГКЛ | Кв.м |  |
| 30. | Снятие секции радиаторов | Шт. |  |
| 31. | Добавление секции радиаторов | Шт. |  |
| 32. | Демонтаж оконного блока | Кв.м |  |
| 33. | Устройство металлического козырька | Кв.м |  |
| 34. | Устройство крыльца | Куб.м |  |
| 35. | Установка металлической распашной решетки | Кв.м |  |
| 36. | Простая окраска масляными составами дверных проемов | Кв.м |  |
| 37. | Устройство пандуса | Кв.м |  |
| 38. | Электромонтажные работы, установка светильников потолочных | Шт. |  |
| 39. | Укладка электропровода | М.п |  |
| 40. | Установка внутренних выключателей | Шт. |  |
| 41. | Установка внутренних двухклавишных выключателей | Шт. |  |
| 42. | Установка розеток | Шт. |  |
| 43. | Установка светильника настенного | Шт. |  |
| 44. | Установка щитка на стене | Шт. |  |
| 45. | Установка автомата до 25 А | Шт. |  |
| 46. | Установка автомата до 100 А | Шт. |  |
| 47. | Укладка провода , сечение жил от 2 до 6 мм | М.п |  |
| 48. | Заземлитель вертикальной из угловой стали | Шт. |  |

Приложение № 3 к запросу котировок

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   КОНТРАКТ

на проведение текущего ремонта ФАП с. Новое

МЛПУ «Амурская участковая больница»  № ______

____________________                                                                      «___»____________2010 г.

Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение «Амурская участковая больница» именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________________________________________________________ действующего на основании Устава с одной стороны, и  именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице, действующего на основании __________, заключили на основании Протокола единой комиссии № ____ от _____________ настоящий контракт о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ  И  ОБЩИЕ  УСЛОВИЯ  КОНТРАКТА

  - 1.1 Предметом настоящего Контракта является проведение текущего ремонта ФАП с. Новое МЛПУ «Амурская участковая больница» в  период с 01.10.2010 года по 31.11.2010 года для Заказчика  на условиях, в порядке и сроки, определенные сторонами.

  - 1.2 Исполнитель проводит ремонтные работы ФАП с. Новое МЛПУ «Амурская участковая больница» в  период с 01.10.2010 года по 31.11.2010, в целях обеспечения теплоснабжения, функционирования муниципального медицинского учреждения.

  - 1.3 Обязательства сторон исполняются в соответствии  с Гражданским кодексом Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

- ЦЕНА  КОНТРАКТА И ПОРЯДОК  РАСЧЕТОВ

    - 2.1 Общая цена контракта составляет суммы  ________________рублей 00  копеек. Цена контракта включает затраты на приобретение  и транспортировку строительного материала до ФАП с. Новое и других обязательных платежей установленных  действующим законодательством  Российской Федерации. Расчет транспортных расходов осуществлять на основании действующих транспортных тарифов за перевозку с применением исключительного тарифа.

  - 2.2 Цена  контракта остается фиксированной на весь срок действия муниципального контракта.

  - 2.3 Исполнитель выставляет счета-фактуры Заказчику до конца текущего месяца по факту выполнения ремонтных работ, Заказчик производит оплату до 30 числа следующего за отчетным.

  - 2.4 Оплата ремонтных работ производится за счет средств местного бюджета, которые будут использоваться на надлежащие выплаты в рамках настоящего контракта, заключенного по результатам оценки котировочных заявок.

- ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ

3.1 Место проведения строительных работ: Белогорский район ФАП с. Новое, ул. Советская, 1

3.2 Срок выполнения работ:

-октябрь - наружные ремонтные работы(пробивка проемов в конструкциях из кирпича, устройство крыльца, козырька, остекление окон и установка дверных блоков, проведение сантехнических работ);

- ноябрь - отделочные работы.

- ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РЕМОНТНЫХ РАБОТ ПО КАЧЕСТВУ

  - 4.1 Качество ремонтных работ должно соответствовать    санитарным нормам.

  - 4.2 Порядок выполнения ремонтных работ ФАП с.Новое  МЛПУ « Амурская участковая больница» должен соответствовать условиям настоящего Контракта.

  - 4.3 Заказчик имеет право провести проверку на соответствие качества строительного материала и  сроков проведения ремонтных работ условиям настоящего Контракта.

  - 4.4 В случае несоответствия проведения ремонтных работ условиям настоящего Контракта  Заказчик обязан незамедлительно официально (письменно) уведомить Исполнителя и составить акт о несоответствии выполняемых строительных работ по  условиям настоящего Контракта.

  - 4.5 Исполнитель в течение суток с момента получения уведомления Заказчика о несоответствии   выполняемых ремонтных работ по  условиям настоящего Контракта, обязан направить своего полномочного представителя для участия в комиссии по проверке проведенных  ремонтных работ на соответствие условиям настоящего Контракта.

  - 4.6 При отсутствии в установленные сроки подтверждения Исполнителя о направлении полномочного представителя, Заказчик вправе самостоятельно осуществить  проверку ремонтных работ на соответствие условиям настоящего Контракта по количеству и качеству. Подтверждающие документы о результатах проверки Заказчик в 7-дневный срок направляет в адрес Исполнителя.

  - 4.7 Все претензии о несоответствии выполненных  ремонтных работ   оформляются в установленном порядке и направляются Исполнителю.

  - 4.8 Исполнитель обязуется в течение 15 дней рассматривать претензии Заказчика проведенных ремонтных работ ФАП с. Новое МЛПУ «Амурская участковая больница».

  - 4.9 Ответственность за необоснованный отказ от проведения ремонтных работ  в соответствии с условиями настоящего Контракта и последствия такого полностью несет Заказчик.

  - 4.10  При приемке  и использования ФАП с. Новое МЛПУ «Амурская участковая больница», не соответствующего по качеству проведенных строительных работ, приведенным в приложении  к настоящему Контракту, Заказчик вправе требовать от Исполнителя возмещения неустойки (скидки) в размере 2,5 % от цены контракта за несоблюдение сроков  проведения ремонтных работ.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН

  - 5.1 За исполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Контракта стороны несут взаимную ответственность.

  - 5.2 В соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего Контракта Исполнитель гарантирует достоверность и объективность результатов проведения ремонтных работ.

  - 5.3 В случае нарушения Исполнителем графиков проведения ремонтных работ, предусмотренных условиями настоящего Контракта по вине Исполнителя, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки в размере 1/300 действующей на день предъявления неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российский Федерации за каждый день просрочки от стоимости несвоевременно проведенных  ремонтных работ.

5.4 Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что нарушение   графика проведения  ремонтных работ произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

  - 5.5 В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате проведенных ремонтных работ, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки в размере 1/300 действующей на день предъявления неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного условиями настоящего Контракта, начиная со дня, следующего после дня установленного условиями настоящего Контракта срока исполнения обязательств.

5.6 Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что нарушение      исполнения обязательств по оплате поставленного угля произошло вследствие    непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

- ФОРС-МАЖОР

  - 6.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Контракта в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

- ПРОЧИЕ  УСЛОВИЯ

  - 7.1 Настоящий Контракт при наличии объективных причин и взаимном согласии сторон может быть изменен и дополнен.

  - 7.2 Любые изменения и дополнения условий настоящего Контракта оформляются дополнительным соглашением, которое подписывается сторонами и скрепляется печатями в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, и являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.

  - 7.3 Внесение изменений в график поставки в части проведения корректировки объемов и сроков поставки производится только по обоюдному согласию сторон, оформляются дополнительным соглашением к настоящему Контракту с внесением соответствующих изменений и дополнений.

  - 7.4 По всем вопросам, прямо или косвенно связанным с исполнением настоящего Контракта, стороны руководствуются нормами и положениями действующего законодательства Российской Федерации.

- СРОК  ДЕЙСТВИЯ  КОНТРАКТА

8.1 Настоящий Контракт вступает в силу со дня подписания сторонами и действует

до 30 ноября 2010 года.

8.2. Условия настоящего Контракта применяются к взаимным обязательствам        сторон, возникшим только после заключения настоящего Контракта.

8.3. Досрочное прекращение срока действия настоящего Контракта возможно   только по обоюдному согласию сторон при полном исполнении взаимных обязательств

8.4. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Контракта влечет за собой прекращение обязательств, но не освобождает стороны от ответственности за неисполнение условий настоящего Контракта.

- РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться  путем переговоров.

9.2  При неурегулировании в процессе переговоров  спорных вопросов, споры разрешаются в  арбитражном суде.

- АДРЕСА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

10.1. В случае изменения юридического адреса или банковских реквизитов стороны обязаны в трехдневный срок уведомить друг друга и внести соответствующие изменения.

Заказчик:					          Поставщик:

| МЛПУ «Амурска участковая больница» р\с 40204810300000000319 л\с 03233000990 ИНН 2811004352 КПП 281101001 БИК 041012001 |  |
| --- | --- |
| Главный врач МЛПУ «Амурская участковая больница» ________________ Б.Г.Ворфоломеев | ________________________ |