|  |  |
| --- | --- |
| **Запрос ценовых котировок с. Великокнязевка Белогорского района** | [Версия для печати](http://www.beloaria.ru/index2.php?option=com_content&task=view&id=330&pop=1&page=153&Itemid=92) |

|  |
| --- |
| 19.06.2009 |
| **Запрос  ценовых котировок**  **на выполнение работ по замене низкоэффективных котлов в котельной**  **с. Великокнязевка Белогорского района**  1. Заказчик: Администрация муниципального образования Белогорского района.  1.1. Почтовый  и юридический адрес: 676800 Амурская область, г. Белогорск, ул. Гагарина, 2.  2. Орган местного самоуправления уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных нужд **–** отдел муниципального заказа администрации Белогорского района  2.1. Почтовый и юридический адрес:  676800 Амурская область, г. Белогорск, ул. Гагарина, 2  2.2.Телефон: (416-41) 2-16-43.  3. Предмет запроса котировки:  Выполнение работ по замене низкоэффективных котлов в котельной с. Великокнязевка Белогорского района.  Условия выполнения работ: в соответствии с Техническим заданием и проектом муниципального контракта.  4. Источник финансирования – средства областного бюджета.  5. Место,  условия и сроки выполнения контракта – Амурская область, Белогорский район, с. Великокнязевка. Выполнение работ  производится без  привлечения субподрядчиков с момента подписания контракта до 01 сентября 2009 года.  6. Срок и условия оплаты  – оплата работ производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика в течение 10 дней с момента подписанияАкта о приемке выполненных работ (КС-2) с предоставлением справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3.  7. Максимальная цена контракта: 365500   /триста шестьдесят пять тысяч пятьсот/ рублей.  8. Ценовое предложение участников должно учитывать: расходы на приобретение материалов, изделий и оборудования, необходимых для выполнения данного вида работ, транспортные расходы, командировочные расходы, а также расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.  9. Место подачи котировочных заявок: г. Белогорск, ул. Гагарина, 2, отдел муниципального заказа администрации Белогорского района  10. Срок подачи котировочных заявок: в течение семи рабочих дней с момента размещения настоящего запроса на  официальном сайте.  11. Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: 30 июня 2009 года, 17 час.00 мин. местного времени.  12.  Котировочная заявка  предоставляется в письменной форме.  13. Срок подписания муниципального контракта: не ранее чем через пять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.  **Начальник отдела муниципального**  **заказа администрации муниципального**  **образования Белогорского района В. И. Зиновьева**    **Техническое задание**  **на выполнение работ по замене низкоэффективных котлов в котельной**  **с. Великокнязевка Белогорского района**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **№ п\п** | **Виды работ** | **Единица измерения** | **Объем** | |  | **Демонтаж оборудования** |  |  | | 1 | Демонтаж водогрейных котлов КВр-0.6 | т | 7.5 | | 2 | Снятие задвижек диаметром до 100 мм | 100 шт | 0.05 | | 3 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм | 100м | 0.1 | | 4 | Демонтаж насоса К100-65-250 |  | 2 | |  | **Монтаж тепломеханического оборудования** |  |  | | 5 | Монтаж котлов КВр-0.6 | т | 3.1 | | 6 | Монтаж дутьевого вентилятора ВДН-2.8х3000 | шт | 1 | | 7 | Монтаж дымососа ДН-6.3х1500 | шт | 1 | | 8 | Монтаж газоходов | т | 1.32 | | 9 | Монтаж воздуховодов | т | 0.08 | | 10 | Монтаж насоса К 65-50-160 | агрегат | 2 | | 11 | Гидравлическое испытание котлов | комплект | 2 | | 12 | Приобретение и установка фланцев стальных плоских приварных из стали ВСт3сп2, Вст3сп3, давлением 1.6 МПа (16кгс/см2), диаметром 100 мм | шт | 8 | | 13 | Приобретение и установка трубопроводов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2.5 МПа, диаметр трубопровода наружный, мм: 108, | 100м | 0.15 | | 14 | Приобретение и установка золоуловителей                              ЗУ-I-1 (00.8312.02000)                              ЗУ-I-2 (00.8312.02001) | шт  шт | 1  1 | | 15 | Выполнение техусловий по подключению резервного источника энергоснабжения:   1. Щит ручного ввода резерва РВР (ЩРЭ-3-52-ХХХ-31):   переключатель ПЦ-2 Iном=250А; автоматический выключатель АЕ2056 Iном=80А;   1. Кабель ГОСТ 16442-80КГ 4х25 2. Кабель с медной жилой ГОСТ 16442-80КГ 1х25 3. Провод ПВ 1х25 4. Кабель ГОСТ 16442-80 АВВГ 4х50 5. Стойка сборная кабельной конструкции К1150 6. Полка сборных кабельных конструкций К1160 7. Хомут для крепления кабеля ХМ-101-8/260 | шт  шт    м  м    м  м    шт    шт    шт | 1  1    20  20    9  10    5    5    10 | | 16 | Приобретение и установка трубопроводов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2.5 МПа, диаметр трубопровода наружный, мм: 57 | 100м | 0.175 | |  | **Теплоизоляция и антикоррозийное покрытие** |  |  | | 17 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными без- обкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | м3 | 4 | | 18 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной | 100м2 | 0.17 | | 19 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.17 | | 20 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0.17 |     **Котировочная заявка**  Дата: «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2009 года    Кому: Орган местного самоуправления  уполномоченный на осуществление функций  по размещению заказов для муниципальных нужд    Изучив Ваш запрос ценовых котировок, мы, нижеподписавшиеся, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                                                 (наименование поставщика)  Почтовый и юридический  адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Адрес электронной почты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Телефон \ факс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Банковские реквизиты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  предлагаем, в соответствии с условиями муниципального контракта и нашей заявкой, выполнить работы по замене низкоэффективных котлов в котельной с. Великнязевка Белогорского районасогласно бланку-предложению,  на сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей.               Цена предлагаемых работ включает расходы на приобретение материалов, изделий и оборудования, необходимых для выполнения данного вида работ, транспортные расходы, командировочные расходы, а также расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.  Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (наименование поставщика)  не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, не находимся в реестре недобросовестных поставщиков, а также размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.  Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявке выполнить работы  в соответствии со сроком, указанном в извещении, и согласны с имеющимся в нем порядком платежей.  До подготовки и оформления муниципального контракта настоящая котировочная заявка вместе с Вашим уведомлением о присуждении муниципального контракта будут выполнять роль обязательного контракта между нами.  Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки цен и представление подрядчиком котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.  Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   (Ф.И.О., подпись)         МП    *Приложение № 1*  *к котировочной заявке*    **Бланк – предложение**  **на выполнение работ по замене низкоэффективных котлов в котельной**  **с. Великокнязевка Белогорского района**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **№ п\п** | **Виды работ** | **Единица измерения** | |