|  |  |
| --- | --- |
| **Запрос ценовых котировок с. Великокнязевка Белогорского района**  | Версия для печати |

|  |
| --- |
| 19.06.2009  |
| **Запрос  ценовых котировок****на выполнение работ по замене низкоэффективных котлов в котельной****с. Великокнязевка Белогорского района** 1. Заказчик: Администрация муниципального образования Белогорского района.1.1. Почтовый  и юридический адрес: 676800 Амурская область, г. Белогорск, ул. Гагарина, 2.2. Орган местного самоуправления уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных нужд **–** отдел муниципального заказа администрации Белогорского района2.1. Почтовый и юридический адрес:  676800 Амурская область, г. Белогорск, ул. Гагарина, 22.2.Телефон: (416-41) 2-16-43.3. Предмет запроса котировки: Выполнение работ по замене низкоэффективных котлов в котельной с. Великокнязевка Белогорского района. Условия выполнения работ: в соответствии с Техническим заданием и проектом муниципального контракта.4. Источник финансирования – средства областного бюджета.5. Место,  условия и сроки выполнения контракта – Амурская область, Белогорский район, с. Великокнязевка. Выполнение работ  производится без  привлечения субподрядчиков с момента подписания контракта до 01 сентября 2009 года.6. Срок и условия оплаты  – оплата работ производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика в течение 10 дней с момента подписанияАкта о приемке выполненных работ (КС-2) с предоставлением справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3.7. Максимальная цена контракта: 365500   /триста шестьдесят пять тысяч пятьсот/ рублей. 8. Ценовое предложение участников должно учитывать: расходы на приобретение материалов, изделий и оборудования, необходимых для выполнения данного вида работ, транспортные расходы, командировочные расходы, а также расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.9. Место подачи котировочных заявок: г. Белогорск, ул. Гагарина, 2, отдел муниципального заказа администрации Белогорского района10. Срок подачи котировочных заявок: в течение семи рабочих дней с момента размещения настоящего запроса на  официальном сайте.11. Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: 30 июня 2009 года, 17 час.00 мин. местного времени.12.  Котировочная заявка  предоставляется в письменной форме.13. Срок подписания муниципального контракта: не ранее чем через пять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.**Начальник отдела муниципального****заказа администрации муниципального** **образования Белогорского района В. И. Зиновьева** **Техническое задание** **на выполнение работ по замене низкоэффективных котлов в котельной****с. Великокнязевка Белогорского района**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Виды работ** | **Единица измерения** | **Объем** |
|  | **Демонтаж оборудования** |  |  |
| 1 | Демонтаж водогрейных котлов КВр-0.6  | т | 7.5 |
| 2 | Снятие задвижек диаметром до 100 мм | 100 шт | 0.05 |
| 3 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм | 100м | 0.1 |
| 4 | Демонтаж насоса К100-65-250 |   | 2 |
|   | **Монтаж тепломеханического оборудования** |   |   |
| 5 | Монтаж котлов КВр-0.6 | т | 3.1 |
| 6 | Монтаж дутьевого вентилятора ВДН-2.8х3000 | шт | 1 |
| 7 | Монтаж дымососа ДН-6.3х1500 | шт | 1 |
| 8 | Монтаж газоходов | т | 1.32 |
| 9 | Монтаж воздуховодов | т | 0.08 |
| 10 | Монтаж насоса К 65-50-160 | агрегат | 2 |
| 11 | Гидравлическое испытание котлов | комплект | 2 |
| 12 | Приобретение и установка фланцев стальных плоских приварных из стали ВСт3сп2, Вст3сп3, давлением 1.6 МПа (16кгс/см2), диаметром 100 мм | шт | 8 |
| 13 | Приобретение и установка трубопроводов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2.5 МПа, диаметр трубопровода наружный, мм: 108,  |  100м |  0.15 |
| 14 | Приобретение и установка золоуловителей                             ЗУ-I-1 (00.8312.02000)                            ЗУ-I-2 (00.8312.02001) |  штшт |  11 |
| 15 | Выполнение техусловий по подключению резервного источника энергоснабжения: 1. Щит ручного ввода резерва РВР (ЩРЭ-3-52-ХХХ-31):

переключатель ПЦ-2 Iном=250А; автоматический выключатель АЕ2056 Iном=80А;1. Кабель ГОСТ 16442-80КГ 4х25
2. Кабель с медной жилой ГОСТ 16442-80КГ 1х25
3. Провод ПВ 1х25
4. Кабель ГОСТ 16442-80 АВВГ 4х50
5. Стойка сборная кабельной конструкции К1150
6. Полка сборных кабельных конструкций К1160
7. Хомут для крепления кабеля ХМ-101-8/260

   |     штшт мм мм шт шт шт |     11 2020 910 5 5 10 |
| 16 | Приобретение и установка трубопроводов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2.5 МПа, диаметр трубопровода наружный, мм: 57 | 100м | 0.175 |
|   | **Теплоизоляция и антикоррозийное покрытие** |   |   |
| 17 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными без- обкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем  | м3 | 4 |
| 18 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной | 100м2 | 0.17 |
| 19 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021  | 100 м2 | 0.17 |
| 20 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 |  100 м2 | 0.17 |

 **Котировочная заявка**Дата: «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2009 года Кому: Орган местного самоуправления уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных нужд   Изучив Ваш запрос ценовых котировок, мы, нижеподписавшиеся, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                                              (наименование поставщика)Почтовый и юридический  адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Адрес электронной почты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Телефон \ факс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Банковские реквизиты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  предлагаем, в соответствии с условиями муниципального контракта и нашей заявкой, выполнить работы по замене низкоэффективных котлов в котельной с. Великнязевка Белогорского районасогласно бланку-предложению,  на сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей.               Цена предлагаемых работ включает расходы на приобретение материалов, изделий и оборудования, необходимых для выполнения данного вида работ, транспортные расходы, командировочные расходы, а также расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      (наименование поставщика)не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, не находимся в реестре недобросовестных поставщиков, а также размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявке выполнить работы  в соответствии со сроком, указанном в извещении, и согласны с имеющимся в нем порядком платежей.До подготовки и оформления муниципального контракта настоящая котировочная заявка вместе с Вашим уведомлением о присуждении муниципального контракта будут выполнять роль обязательного контракта между нами.Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки цен и представление подрядчиком котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   (Ф.И.О., подпись)      МП *Приложение № 1**к котировочной заявке*  **Бланк – предложение****на выполнение работ по замене низкоэффективных котлов в котельной****с. Великокнязевка Белогорского района**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Виды работ** | **Единица измерения** |

 |