|  |  |
| --- | --- |
| **ПРОТОКОЛ № 5 «15» сентября 2009 год г. Благовещенск** | [Версия для печати](http://www.beloaria.ru/index2.php?option=com_content&task=view&id=447&pop=1&page=54&Itemid=92) |

|  |
| --- |
| 15.09.2009 |
| **ПРОТОКОЛ № 5**  **рассмотрения и оценки котировочных заявок**  **«15» сентября 2009 год г. Благовещенск**    1.Наименование предмета запроса котировок: Поставка технологического оборудования для объекта «Школа на 192 уч-ся в с. Заречное Белогорского района».  2. Состав котировочной комиссии по рассмотрению и оценки котировочных заявок утвержден приказом № 133-п от 01 июля 2009 года. В состав котировочной комиссии входят:   |  |  | | --- | --- | | **Председатель комиссии:** |  | | Тимошенко Наталья Ивановна | директор ГБУ Амурской области «Строитель» | | **Члены комиссии:** |  | | Котельников Владимир Иннокентьевич | И.о. главного инженера (заместитель председателя комиссии) | | Дружина Людмила Ильинична | начальник отдела проектно-сметных работ (на проектные работы) | | Ильчик Галина Андреевна | начальник сметно-договорного отдела (на СМР) | | Лесик Павел Александрович | начальник производственно-технического отдела | | Жулич Наталья Александровна | заместитель главного бухгалтера | | Кузнецова Евгения Николаевна | Начальник юридического отдела | | Глава Александр Александрович | начальник отдела комплектации (на оборудование и материалы) |   На заседании отсутствовали 2 члена комиссии: Тимошенко Н.И. и Лесик П.А.  3. Муниципальным заказчиком является ГБУ Амурской области «Строитель».  Почтовый адрес: 675000, г. Благовещенск, ул.Зейская,173/1. Адрес e-mail: [ogup\_stroi@amur.ru](mailto:ogup_stroi.@amur.ru) Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script .  4. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась котировочной комиссией в период с 9 часов 30 мин. до 9 час. 50 мин 15 сентября 2009 года по адресу: г. Благовещенск, ул.Зейская 173/1 каб. 402.  5. Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте Администрации Белогорского района за № б/н от 07 сентября 2008 года.  6. Существенным условиями муниципального контракта, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются следующее:  6.1. Наименование, характеристика и количество поставляемых товаров:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№№** | **Наименование** | **Размер Марка** | **Ед. изм.** | **К-во** | **Примечание** | | 1 | Шкаф для посуды ШЗК-950  Шкаф выполнен из пищевой нержавеющей стали, двери «купе», замок, полки с нагрузкой до 100кг, ножки должны быть снабжены регуляторами высоты, опоры регуляторов высоты выполнены из нержавеющей стали | 950\*\*600\*2000 | шт | 1 |  | | 2 | Стол производственный, изделие полностью выполнено из пищевой шлифованной нержавеющей стали, и имеет разборный каркас, на основе трубы квадратного сечения, со сплошной полкой. | 600\*600\*870 | шт | 1 |  | | 3 | Стол производственный, изделие полностью выполнено из пищевой шлифованной нержавеющей стали, и имеет разборный каркас, на основе трубы квадратного сечения, со сплошной полкой 1200\*600\*860 | 1200\*600\*860 | шт | 1 |  | | 4 | Машина стиральная бытовая, управление электронное, фронтальная загрузка, свободностоящая, максимальная загрузка 5 кг, скорость вращения при отжиме до 1000 об/мин, выбор скорости отжима, отмена отжима, программы: био-энзимная фаза, ручная стирка шерсти, деликатная стирка, экономная стирка, предотвращения сминания, супер полоскание, экспресс-стирка, класс потребления электроэнергии А, класс эффективности стирки А, класс эффективности отжима В, потребляемая мощность 0,95 квт, расход воды за стирку 60л, безопасность – защита от детей, контроль дисбаланса, контроль за уровнем пены. Дополнительные функции – таймер отсрочки начала стирки, выбор температуры стирки, окончание программы. Загрузочный люк – диаметр 30см, открытие на 180 градусов. 220В, 1Ф 850\*600\*440 |  | шт | 1 |  | | 5 | Ванна моечная 1 сек. Изготовлена из пищевой нержавеющей стали 1,5мм, имеет подогнутую кромку. Глубина 400мм. Каркас окрашенная сталь-уголок, ножки регулируются по высоте. | 630\*630\*860 | шт | 3 |  | | 6 | Решетка из пищевой нержавеющей стали | 500\*500\*250 | шт | 1 |  | | 7 | Стол производственный, изделие полностью выполнено из пищевой шлифованной нержавеющей стали, и имеет разборный каркас, на основе трубы квадратного сечения, со сплошной полкой. | 1500\*800\*870 | шт | 1 |  | | 8 | Плита электрическая бытовая , 5,8квт, 4-х комф. | "Лысьва-11" | шт | 1 |  | | 9 | Водонагреватель, емкость 50л, мощность 2 квт, исполнение вертикальное, электронное управление | RZB-50L  ТЕРМЕКС | шт | 2 |  |   6.2.Место поставки Товара: Амурская область, с. Заречное Белогорского района, (строящийся объект «Школа на 192 уч-ся в с. Заречное»).  6.2.Срок поставки: не позднее 15.12.2009 года.  6.3.Максимальная цена контракта: 160 000 рублей.  6.4.В цену товара должны быть включены расходы по транспортировке товара до объекта, погрузо-разгрузочные работы, сборка и расстановка товара, согласно расстановочному плану и другие сопутствующие расходы, связанные с исполнением контракта.  6.5.Гарантийный срок не менее 12 месяцев со дня передачи товара эксплуатирующей организации.  6.6.Условия оплаты: Заказчик вправе произвести авансовый платеж до 30% от суммы контракта при поступлении средств. Окончательный расчет по факту 100% поставки и подписания акта о приёмке товара и акта передачи товара эксплуатирующей организацией, в течение 10 дней с момента поступления средств из бюджета на расчетный счет Муниципального заказчика.  6.7.Источник финансирования: За счет средств местного бюджета Белогорского района.  6.8.До окончания, указанного в извещении о проведении запроса котировок, срока подачи котировочных заявок 14 сентября 2009 года до 15 час.00 мин. (время местное) поступило 2 (две) котировочные заявки на бумажном носителе. Заявок в форме электронного документа не поступило, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок» (Приложение № 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок), следующих участников размещения заказа:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | №№ | Наименование (для юридического лица) фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Адрес (юридический и фактический) | Адрес электронной почты (при наличии) | Точное время поступления котировочной заявки | | 1 | ООО «Разноторг» | г. Благовещенск, ул. Горького, 179 |  | 14-00  14.09.09г | | 2 | ООО «Фартов-торг» | г. Благовещенск, ул. Горького, 179 |  | 14-50  14.09.09г |   7.Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов следующее решение (Приложение № 2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок):  7.1.Допустить все котировочные заявки, т.к. заявки соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок.  7.2.Предложение о наиболее низкой цене товаров поступило от **ООО «Разноторг»** и составило **155 115( сто пятьдесят пять тысяч сто пятнадцать) рублей**.  8.1. Признать участником размещения заказа, предложившим лучшее условие по цене контракта, следующее за предложенным победителем: ООО «Фартов-торг», предложение о цене контракта составило 160000 рублей.  7.3.Признать победителем в проведении запроса котировок от 07.09.2009 года **ООО «Разноторг»,** расположенного по адресу: г. Благовещенск, ул. Горького, 179, цена муниципального контракта составила **155 115 ( сто пятьдесят пять тысяч сто пятнадцать) рублей**.  8. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах, один из которых остается у Муниципального заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составлен путем включения в него условий исполнения контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в котировочной заявке, Муниципальный заказчик в течение двух дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю в проведении запроса котировок.  9. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте Белогорского района www.beloaria.ru.  10. Подписи членов котировочной комиссии по размещению заказов:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Зам. председателя котировочной комиссии:** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) | Котельников Владимир Иннокентьевич | | **Члены котировочной комиссии:** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) | Дружина Людмила Ильинична | |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) | Ильчик Галина Андреевна | |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) | Жулич Наталья Александровна | |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) | Кузнецова Евгения Николаевна | |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) | Глава Александр Александрович |     *Приложение № 1*  *к протоколу рассмотрения и оценки*  *котировочных заявок*  *от «15» сентября 2008 г. № 5*  **Журнал регистрации поступления котировочных заявок**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | №№ | Регистрационный номер | Наименование участника размещения заказа | Адрес | Форма (бумажный носитель, эл. документ) | Дата и время поступления котировочной заявки | | 1 | 01 | ООО «Разноторг» | г. Благовещенск, ул. Горького, 179 | Бумажный | 14-00  14.09.09г | | 2 | 02 | ООО «Фартов-торг» | г. Благовещенск, ул. Горького, 179 | бумажный | 14-50  14.09.09г |   Ответственное лицо котировочной комиссии:  Зам. начальника ПТ О А.А.Глава    *Приложение № 2*  *к протоколу рассмотрения и оценки*  *котировочных заявок*  *от «15» сентября 2008 г. № 5*    **Рассмотрение и оценка котировочных заявок**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | №№ | Наименование участника размещения заказа | Допустимость / недопустимость до процедуры оценки | Основания принятого решения | Количество товара (%) | Цена муниципального контракта | Решение комиссии | | 1 | ООО «Разноторг» | допущен | заявка соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок. | 100 | 155 115-00 | Признать победителем в проведении запроса котировок, т.к. котировочная заявка отвечает всем требованиям, установленным в извещении и в которой указана наиболее низкая цена товаров. | | 2 | ООО «Фартов-торг» | допущен | заявка соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок. | 100 | 160 000-00 | 2 |   Экономический эффект проведенной котировки составляет 4885рублей.  Ответственное лицо котировочной комиссии:  Зам. начальника ПТ О А.А.Глава |